Dobrý den paní ředitelko.

Dole přeposílám odpověď ředitele SPOZAM, který to má vše na starost. Bazén je pod kontrolou HS Břeclav a o všech věcech je veden zápis.

Pěkný den

S pozdravem

Vladimír Klemeš

PŠ Hustopeče

Dobrý den pane řediteli,

teplota vody a ostatních prostor (šatny, sprchy a vestibul) je dána vyhláškou MZ č.238/2011, která přesně stanovuje teploty vody a prostor.

Náš krytý bazén disponuje moderní bazénovou technologií, která tyto teploty hlídá elektronicky.

Teploty velkého bazénu se pohybuje dle vyhlášky v rozsahu 26-28°C a teplota vzduchu o 1 °C výše než teplota vody.

Teplota vody v našem plaveckém velkém bazénu se pohybuje v rozmezí 27,2 - 27,4 °C.

Teplota vody v koupacím malém bazénu je dle vyhlášky 30°C a my máme teplotu 29,9 - 30,2 °C .

Pokud mají pani učitelky pocit, že je voda studená mohou si ji nechat přeměřit a teploty ostatních prostor si mohou zkontrolovat na displayích, které jsou umístěny při vchodu do šaten.

S přáním pěkného dne

Proschek Aleš

ředitel

702 204 600

proschek@hustopece.cz

[www.spozam.cz](http://www.spozam.cz)

**Měřená teplota v bazénu 18.1.2023**

